## Foglio1
ALLEGATO 4 - Elenco sommario non esaustivo dei lavori di adeguamento necessari
Impianti | Ubicazione | Descrizione lavori | Importo presunto
Elevatore matr.ME011216 | P.O. Basilotta Nicosia | F.e p.o. di pompa manuale per movimentazione in emergenza, citofono, sitema comunicazione vivavoce bidirezionale, dispositivo di soccorso “microstop” | €. 15.666,00
Elevatore matr.ME011217 | P.O. Basilotta Nicosia | F.e p.o. di pompa manuale per movimentazione in emergenza, citofono, sitema comunicazione vivavoce bidirezionale, dispositivo di soccorso “microstop”, plafoniera in sala macchine | €. 16.056,00
Elevatore matr.SH106058 | P.O. Basilotta Nicosia | Rifacimento impianto elettrico locale macchina, sostituzione limitatore velocità, sostituzione pavimento cabina, F.e p.o. di citofono, sitema comunicazione vivavoce bidirezionale, dispositivo di soccorso “microstop” | €. 17.331,00
Elevatore matr.SH106059 | P.O. Basilotta Nicosia | Rifacimento impianto elettrico locale macchina, sostituzione pavimento cabina, F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop” | €. 14.304,00
Elevatore matr.SA056130 | P.O. Leonforte | F. e p.o. Sistema di allarme di emergenza | €. 765,00
Elevatore matr.KO020715 | P.O. Leonforte | F. e p.o. parapetto tetto cabina | €. 587,00
Elevatore montalettighe matr.LC098482 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop” e cicalino di allarme | €. 12.638,00
Elevatore matr.LC098483 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, quadro di manovra a freq.variabile, bottoniera di cabina, bottoniera di piano, interruttore a chiave, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 30.209,00
Elevatore matr.LC098484 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, quadro di manovra a freq.variabile, bottoniera di cabina, bottoniera di piano, interruttore a chiave, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 29.756,00
Elevatore matr.LC098485 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, interruttore a chiave, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 13.741,00
Elevatore matr.LC098487 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, interruttore a chiave, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 13.741,00
Elevatore matr.LC098488 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 13.741,00
Elevatore matr.LC098489 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 13.741,00
Elevatore matr.FE092317 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, cicalino di allarme, sistema citofonico | €. 13.741,00
Elevatore matr.FE092319 | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. di dispositivo di soccorso “microstop”, cicalino di allarme | €. 12.638,00
Elevatore matr.SA023586 | poliambulatorio Piazza Armerina | Sostituzione limitatore di velocità, F.e p.o. di citofono sala macchine, impianto citofonico viva voce bidirezionale | €. 3.210,00
Impianto gas medicale | P.O. Leonforte | F.e p.o. centrale decompressione ossigeno e protossido d’azoto, n°2 catene filtranti aria compressa purificata, quadro riduzione gas medicinali di secondo stadio per sale operatorie | 45210
Impianto gas medicale | P.O. Piazza Armerina | F.e p.o. centrale decompressione ossigeno e protossido d’azoto, n°2 catene filtranti aria compressa purificata, n°2 pompe per il vuoto, etichettatura di riconoscimento | 29205
Impianto gas medicale | R.S.A. Pietraperzia | Realizzazione di nuova centrale di distribuzione | 81400
Ripristino impianti esistenti
Centrale termica | Distretto di Nicosia | Adeguamento | 3000
Impianti elettrici | P.O. Leonforte | Adeguamento impianto Pronto Soccorso | 59700
Impianti elettrici | P.O. Leonforte | Adeguamento impianto Laboratorio Analisi e f. e p.o. ups | 101820
Impianti elettrici | P.O. Leonforte | Adeguamento impianto Centro gravi | 14980
Impianti elettrici | P.O. Nicosia | Adeguamento impianto piano terra ed ex CIMM | 49500
Impianti elettrici | P.O. Nicosia | Adeguamento impianto emoteca e f. e p.o. ups | 40470
Impianti elettrici | P.O. Nicosia | F. e p.o. impianti citofonici ed apriporta | 3200
Impianti elettrici | R.S.A. Pietraperzia | Adeguamento cabina elettrica | 60000
Climatizzazione | Sede Amministr. Enna | Realizzazione impianto ricircolo aria per archivio | 15620
Climatizzazione | Sede Amministr. Enna | Realizzazione impianto aerazione sala formazione | 12500
SOMMANO |  |  | 336290