Procedura aperta  per la fornitura di: sistemi per indagini diagnostiche, diagnostici e materiali vari di consumo per il servizio di anatomia patologica  dell’azienda per il periodo 2016 – 2021.

Si forniscono, di seguiti i chiarimenti richiesti da varie Aziende :

riferimento lotto 8 :

DOMANDA :

1)    se l’indicazione del contenitore da 150 ml preriempito di formalina è da intendersi 250 ml riempito a 150 ml.

2)    se l’indicazione del prodotto da 600 ml è da intendersi un refuso viste le altre misure già richieste

RISPOSTA:

- Il contenitore da 150 ml preriempito di formalina è da intendersi 250 ml riempito a 150 ml.

- Il contenitore da 600 ml è da intendersi un refuso (vedi contenitore da 1.000 ml)

riferimento lotto n. 9

DOMANDA :

- Nel capitolato è richiesto HPV screening L1 Real Time con primer GP5 e GP6, si chiede se si può fornire al posto della Real Time un kit che permette di vedere e tipizzare nella regione L1 preferibilmente 40 genotipi sempre con primer GP5 e GP6 ma con tecnologia stip

Relativamente all’ultima voce “HPV Hpv tipizzazione con rivelazione su strip minimo 14 genotipi alto rischio HPV E6\E7 per i genotipi 6 11 16 18 31 33 39 45 51 52 56 58 rivelazione su gel “ si chiede di poter offrire tecnologia realtime in quanto migliorativa e, in caso di risposta positiva l’offerta con strumento real time sostituirà le strumentazioni : sistema digitale fotografico, camera elettroforesi, alimentatore

RISPOSTA:

- E’ possibile fornire kit che permette di tipizzare 40 genotipi con tecnologia strip

- E’ possibile offrire tecnologia realtime con strumentazione dedicata

RIFERIMENTO  lotto n. 4:

DOMANDA :

- si richiede, per il rispetto del principio di equivalenza e per consentire la massima partecipazione delle aziende, di accettare in alternativa citocentrifuga con rotore non autoclavabile ma sanificabile

RISPOSTA:

- Si accetta citocentrifuga con rotore autoclavabile o sanificabile

RIFERIMENTO  lotto n. 5:

DOMANDA :

- si richiede, per il rispetto del principio di equivalenza e per consentire la massima partecipazione delle aziende, se sia possibile offrire un processatore con sola tecnologia a resistenza e non a microonde, con taniche dedicate di capacità inferiore a 4 lt.

RISPOSTA:

- Il lotto 5 dovrà avere le seguenti caratteristiche:  Processatore completamente automatico in grado di effettuare i processi con tecnologia Ibrida (Resistenza e Micronde) con taniche reagenti non dedicate di almeno 4 litri e sistema  di inclusione, dei blocchetti, automatica in paraffina interno al processatore.

RIFERIMENTO lotto  n.10:

DOMANDA :

- dalle caratteristiche indicate non si evince quale tipo di strumentazione sia richiesta; si chiede dunque di indicare in maniera più dettagliata le caratteristiche dello strumento relativamente alla processazione /colorazione e del tipo di reagenti e consumabili richiesti.

RISPOSTA:

- Il lotto 10 dovrà avere le seguenti caratteristiche:  Strumento compatto (dimensioni ridotte) da banco con braccio robotizzato,  per la fissazione-processazione-colorazione rapida del campione istologico in fase intraoperatoria (esami estemporanei)

Completamente automatico

Utilizzo di fissativo dedicato a base alcolica

Utilizzo di coloranti commerciali

Possibilità di processare 6 vetrini in 4 minuti

Area di lavoro chiusa e ventilata per la rimozione dei fumi

RIFERIMENTO lotto 2

DOMANDA :

- Si richiede la possibilità di offrire sistemi, in alternativa, che prevedono l’utilizzo di contenitori rigidi cilindrici anziché buste; inoltre si richiede la possibilità di offrire sistema di conservazione a base di gas inerte erogato da apposita bombola dotata di tutti gli accorgimenti di sicurezza, in quanto il gas inerte garantisce una migliore conservazione dei tessuti rispetto al solo vuoto

- Si richiedono 500 pezzi di contenitori da 60 ml preriempiti con formalina. La quantità è da intendersi annua oppure complessiva ?

RISPOSTA:

- La conservazione dei campioni in busta deve essere garantita unicamente con l’ausilio del sottovuoto (valori fino a 50 mbar) senza l’uso di azoto/gas inerti provenienti da bombole sottopressione o linee aggiuntive.

- La quantità dei contenitori  da 60 ml preriempiti di formalina ,(solo per biopsie di piccolo calibro) con sistema di sicurezza antivapore,  è di 5.000 unità per anno

RIFERIMENTO lotto n. 7

DOMANDA :

- Nelle caratteristiche tecniche minime dei coloratori si richiede la possibilità di caricare fino a 3 cestelli compatibili con il montavetrini in successione.

Si intende che il montavetrini deve essere direttamente collegato al coloratore, oppure è possibile estrarre i cestelli dal coloratore per successivo inserimento nel montavetrini ?

RISPOSTA:

1) E’ possibile estrarre manualmente i cestelli dal coloratore , senza ulteriori manipolazioni, per successivo inserimento nel montavetrini .

Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare il dr. Pappalardo cell.380-2565811

f.to Dott.ssa Libera F. Carta Direttore Serv. Provveditorato A.S.P. Enna