## Frontespizio
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICALI FINALIZZATI AL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE PER L’INTERVENTO RELATIVO AL PNRR - M6.C1 – INVESTIMENTO 1.2
Il sottoscritto ............................................................................................................................................... - C.F. ................................................................................................................................ nato a ............................................................................................................... - Prov. .................................................................................... il ................................................................................... nella sua qualità di ............................................................................................. - della Società ................................................................................................................................................................ con sede in ....................................................................................................... - Via/Piazza ................................................................................................... C.A.P. .....................................................
dichiara parte integrante dell'offerta tecnica, e quindi di offrire, quanto espresso in tutti i fogli del presente documento
NOTA BENE: Il presente foglio di calcolo va compilato, salvato nel medesimo formato (xlsx) e firmato digitalmente.

## 3.1 Informazioni tecniche (QT)
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime EMOGASANALIZZATORE PORTATILE (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| N° CND | (indicare)
1 | Apparecchio portatile non invasivo per la misura della pressione parziale dell'ossigeno, dell'anidride carbonica, del ph del sangue ed altri parametri fisiologici. | (si/no)
\ | APPARECCHIO | \
2 | Deve permettere la determinazione misurata e/o calcolata dei seguenti parametri: pH, pCO2, pO2, sO2, tHb, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucosio, Lattato, Urea, Creatinina | (si/no) elencare
4 | Strumentazione automatica nuova e di ultima generazione, di semplice utilizzo in grado di eseguire campionamento sia da siringa, sia da capillare | (si/no) descrivere
5 | Per ogni strumento offerto dovrà essere garantito un controllo di qualità ad ogni cambio lotto di reagenti e/o ad ogni cambio di confezione | (si/no) descrivere
6 | Strumento esente da manutenzione o con minima manutenzione a carico dell'operatore | (si/no) descrivere
7 | Stampante incorporata o dotazione di stampante portatile collegata in modalità bluetooth | (si/no) descrivere
8 | Fornitura completa di tutto quanto necessario al funzionamento del sistema, nulla escluso, come reagenti, consumabili (inclusi calibratori e controlli per la verifica interna di qualità), dai nastri o cartucce e dalla carta per le stampanti necessari all’effettuazione complessivamente di n. 4.000 test (fabbisogno annuale stimato); | (si/no) elencare
\ | SOFTWARE | \
9 | Software dedicato di area connesso al sistema informatico gestionale del Laboratorio Analisi, al fine di realizzare un sistema di gestione che dalla U.O.C. Laboratorio Analisi possa effettuare un controllo unico e conforme ai più alti criteri di qualità. La fornitura dovrà comprendere anche n.1 Client per la gestione remota dei sistemi offerti. | (si/no) descrivere
10 | Il software di area dovrà permettere, tramite il client presente in Laboratorio, di: | \
10.1 | consultare i dati paziente | (si/no)
10.2 | effettuare la registrazione e l’archiviazione dei dati di CQI, rendendone possibile la consultazione in tempo reale | (si/no)
10.3 | vedere lo stato dello strumento | (si/no)
10.4 | interfacciare gli strumenti al LIS ed eventualmente alla cartella clinica informatizzata; | (si/no)
10.5 | controllare in tempo reale i sistemi offerti, in un'unica schermata | (si/no)
10.6 | interfacciamento del middlewere al LIS di Laboratorio | (si/no)
11 | Ingombri e peso ridotto | (valore)
12 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito a Capitolato 3 | (valore)
13 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
14 | Alimentazione a batteria | (descrivere)
15 | Le apparecchiature devono: | \
| essere in possesso dei requisiti tecnici necessari per consentire l’interfacciamento con la piattaforma l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico definito da Regione Lombardia e ARIA S.p.A.; | (si/no) descrivere
| rispettare le Linee Guida regionali per l’acquisto dei Device - COT di cui al “Modello Organizzativo Regionale dei Servizi di Telemedicina” che costituisce parte integrante del “Piano Operativo Regionale di Telemedicina” approvato con D.A. n. 476 del 23.05.2023; | (si/no) descrivere
16 | Marcatura CE | (si/no) indicare
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## 3.2 Informazioni tecniche (QT)
OFFERENTE:
Codice | Caratteristiche Tecniche Minime SPIROMETRO PORTATILE (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%) | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
| Marca | (indicare)
| Modello | (indicare)
| N° di repertorio | (indicare)
| N° CND | (indicare)
1 | Apparecchiatura portatile, non invasiva, compatta, per il monitoraggio dei parametri vitali in urgenza per pazienti affetti da patologie respiratorie croniche | (si/no)
2 | Utilizzabile a scelta con un tablet o un iPad, con un PC o come dispositivo indipendente | (si/no) indicare
3 | Collegabile tramite Bluetooth a tablet iOS o Android | (si/no) descrivere
4 | Collegabile al PC tramite USB | (si/no) descrivere
5 | Presenza di assistente virtuale che guida all'esecuzione del test e aiuta a risolvere eventuali problemi e ad interpretare i risultati | (si/no) descrivere
6 | Display a colori ad alta risoluzione con retroilluminazione | (si/no) descrivere
7 | Anteprima su schermo dei risultati e delle curve per un’analisi dei dati immediata | (si/no) elencare
8 | Utilizzabile con turbina monouso o riutilizzabile | (si/no) descrivere
9 | Possibilità di rilevazione saturimetria | (si/no)
10 | Risultati e grafici inviabili tramite e-mail | (si/no)
11 | Curve e test disponibili in vari formati, come ad es. Word, Excel, Adobe Acrobat, HTML | (si/no) descrivere
12 | Visualizzazione e confronto di tutte le curve spirometriche e calcolo dei valori delta misurati | (si/no)
13 | Curve Flusso/Volume e Volume/Tempo fornite in tempo reale | (si/no)
14 | Comparazione PRE/POST Broncodilatatore su PC | (si/no)
15 | Valori teorici Quanjer GLI-2012 con LLN e Z-score | (si/no)
16 | Memoria integrata con elevato grado di memorizzazione (circa 10.000 test) | (valore)
17 | Indicatore dello stato della batteria | (si/no) descrivere
18 | Allarmi acustici e visivi | (si/no) descrivere
19 | Design ergonomico e compatto, dispositivo leggero e robusto | (si/no) descrivere
20 | Aggiornamenti online gratis | (si/no)
21 | Completo di ogni accessorio necessario all’utilizzo | (si/no)
22 | In grado di rilevare almeno i seguenti parametri di funzionalità respiratoria: | \
22.1 | PEF | (si/no)
22.2 | FEV1 | (si/no)
22.3 | FEV6 | (si/no)
22.4 | FEV1 ratio | (si/no)
22.5 | FEF25-75 | (si/no)
22.6 | FEV0.75 | (si/no)
22.7 | % misurato sul valore teorico calcolato in base ad età e peso. | (si/no)
22.8 | Altri parametri rilevati | (si/no) elencare
23 | Ingombri e peso ridotto | (valore)
24 | Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito a Capitolato 3 | (valore)
25 | Alimentazione 230 V 50 Hz | (valore)
26 | Alimentazione a batteria (Batteria ricaricabile a lunga durata integrata; circa 40 ore di funzionamento continuo) | (descrivere)
27 | Le apparecchiature devono: | \
28 | essere in possesso dei requisiti tecnici necessari per consentire l’interfacciamento con la piattaforma l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico definito da Regione Lombardia e ARIA S.p.A.; | (si/no) descrivere
29 | rispettare le Linee Guida regionali per l’acquisto dei Device - COT di cui al “Modello Organizzativo Regionale dei Servizi di Telemedicina” che costituisce parte integrante del “Piano Operativo Regionale di Telemedicina” approvato con D.A. n. 476 del 23.05.2023; | (si/no) indicare
30 | Marcatura CE | (si/no) indicare
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito
ALLEGARE AL QUESTIONARIO N.1 COPIA (IN ITALIANO) DEL MANUALE OPERATORE DELL'APPARECCHIO OFFERTO

## 3.3 Informazioni tecniche (QT)
OFFERENTE
Caratteristiche Tecniche KIT MEDICAL DEVICE (i valori indicati sono da intendersi con un range di accettabulità del +/-10%)
ID | INFORMAZIONI TECNICHE DEI DISPOSITIVI OFFERTI | UNITA' DI MISURA | VALORE SOGLIA MINIMA | Dichiarazione* requisito | Documentazione** | Pagina Doc.***
1 | COMPOSIZIONE DEL KIT
1.1 | Numero dispositivi offerti | Numero |  | Indicare il numero di dispositivi offerti
1.2 | Tipologie di dispositivi offerti | Tipologie |  | Elencare le tipologie di dispositivi offerti
2 | INFORMAZIONI GENERALI E CARATTERISTICHE DISPOSITIVI
2.1 | Dispositivo n. 1
2.1.1 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.2 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.3 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.4 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.1.5 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.6 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
| Destinazione d'uso |  |  | indicare quanto richiesto
2.1.7 | Parametri di rilevazione rilevati |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.8 | Modalità di sanificazione |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.9 | Elenco referenze |  |  | Indicare progetti di telemonitoraggio in corso e piattaforma utilizzata
2.1.10 | Dimensioni e peso | cm x cm x cm (L xP xH) kg |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.1.11 | Indossabilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.1.12 | Funzioni finalizzate alla semplicità di utilizzo | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ciascun dispositivo
2.1.13 | Connettività | SI/NO (se SI specificare) | SI, Wireless Bluetooth 4.0 o superiore, Wi-Fi | Indicare per ciascun dispositivo specificando le tipologie di connettività previste
2.1.14 | Display | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare su quali dispositivi è presente il display, le dimensioni e le informazioni visualizzate
2.1.15 | Dotazione di accessori | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quali accessori sono inclusi nella fornitura a corredo dei dispositivi
2.1.16 | Alimentazione a batterie | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare se si tratta di batterie ricaricabili o sostituibili
2.1.16.1 | Durata delle batterie | ore/giorni per dispositivo indossabile oppure n. misurazioni per dispositivo con misure a spot |  | Indicare quanto richiesto specificando le modalità di funzionamento a cui si riferisce il valore
2.1.17 | Presenza di app dedicate finalizzate al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | In caso affermativo, specificare quanto richiesto nei campi successivi
2.1.17.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.17.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.17.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.17.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.17.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.1.17.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.17.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18 | Presenza di software dedicati finalizzati al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare le funzioni, la destinazione d'uso, la marcatura CE, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.1.18.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.1.18.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.1.18.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2 | Dispositivo n. 2
2.2.1 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.2 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.3 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.4 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.2.5 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.6 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
| Destinazione d'uso |  |  | indicare quanto richiesto
2.2.7 | Parametri di rilevazione rilevati |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.8 | Modalità di sanificazione |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.9 | Elenco referenze |  |  | Indicare progetti di telemonitoraggio in corso e piattaforma utilizzata
2.2.10 | Dimensioni e peso | cm x cm x cm (L xP xH) kg |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.2.11 | Indossabilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.2.12 | Funzioni finalizzate alla semplicità di utilizzo | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ciascun dispositivo
2.2.13 | Connettività | SI/NO (se SI specificare) | SI, Wireless Bluetooth 4.0 o superiore, Wi-Fi | Indicare per ciascun dispositivo specificando le tipologie di connettività previste
2.2.14 | Display | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare su quali dispositivi è presente il display, le dimensioni e le informazioni visualizzate
2.2.15 | Dotazione di accessori | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quali accessori sono inclusi nella fornitura a corredo dei dispositivi
2.2.16 | Alimentazione a batterie | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare se si tratta di batterie ricaricabili o sostituibili
2.2.16.1 | Durata delle batterie | ore/giorni |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.2.17 | Presenza di app dedicate finalizzate al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | In caso affermativo, specificare quanto richiesto nei campi successivi
2.2.17.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.17.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.17.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.17.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.17.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.2.17.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.17.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18 | Presenza di software dedicati finalizzati al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare le funzioni, la destinazione d'uso, la marcatura CE, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.2.18.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.2.18.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.2.18.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3 | Dispositivo n. 3
2.3.1 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.2 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.3 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.4 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.3.5 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.6 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
| Destinazione d'uso |  |  | indicare quanto richiesto
2.3.7 | Parametri di rilevazione rilevati |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.8 | Modalità di sanificazione |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.9 | Elenco referenze |  |  | Indicare progetti di telemonitoraggio in corso e piattaforma utilizzata
2.3.10 | Dimensioni e peso | cm x cm x cm (L xP xH) kg |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.3.11 | Indossabilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.3.12 | Funzioni finalizzate alla semplicità di utilizzo | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ciascun dispositivo
2.3.13 | Connettività | SI/NO (se SI specificare) | SI, Wireless Bluetooth 4.0 o superiore, Wi-Fi | Indicare per ciascun dispositivo specificando le tipologie di connettività previste
2.3.14 | Display | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare su quali dispositivi è presente il display, le dimensioni e le informazioni visualizzate
2.3.15 | Dotazione di accessori | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quali accessori sono inclusi nella fornitura a corredo dei dispositivi
2.3.16 | Alimentazione a batterie | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare se si tratta di batterie ricaricabili o sostituibili
2.3.16.1 | Durata delle batterie | ore/giorni |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.3.17 | Presenza di app dedicate finalizzate al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | In caso affermativo, specificare quanto richiesto nei campi successivi
2.3.17.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.17.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.17.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.17.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.17.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.3.17.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.17.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18 | Presenza di software dedicati finalizzati al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare le funzioni, la destinazione d'uso, la marcatura CE, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.3.18.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.3.18.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.3.18.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4 | Dispositivo n. 4
2.4.1 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.2 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.3 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.4 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.4.5 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.6 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
| Destinazione d'uso |  |  | indicare quanto richiesto
2.4.7 | Parametri di rilevazione rilevati |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.8 | Modalità di sanificazione |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.9 | Elenco referenze |  |  | Indicare progetti di telemonitoraggio in corso e piattaforma utilizzata
2.4.10 | Dimensioni e peso | cm x cm x cm (L xP xH) kg |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.4.11 | Indossabilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.4.12 | Funzioni finalizzate alla semplicità di utilizzo | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ciascun dispositivo
2.4.13 | Connettività | SI/NO (se SI specificare) | SI, Wireless Bluetooth 4.0 o superiore, Wi-Fi | Indicare per ciascun dispositivo specificando le tipologie di connettività previste
2.4.14 | Display | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare su quali dispositivi è presente il display, le dimensioni e le informazioni visualizzate
2.4.15 | Dotazione di accessori | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quali accessori sono inclusi nella fornitura a corredo dei dispositivi
2.4.16 | Alimentazione a batterie | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare se si tratta di batterie ricaricabili o sostituibili
2.4.16.1 | Durata delle batterie | ore/giorni |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.4.17 | Presenza di app dedicate finalizzate al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | In caso affermativo, specificare quanto richiesto nei campi successivi
2.4.17.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.17.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.17.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.17.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.17.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.4.17.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.17.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18 | Presenza di software dedicati finalizzati al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare le funzioni, la destinazione d'uso, la marcatura CE, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.4.18.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.4.18.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.4.18.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5 | Dispositivo n. 5
2.5.1 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.2 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.3 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.4 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.5.5 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.6 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
| Destinazione d'uso |  |  | indicare quanto richiesto
2.5.7 | Parametri di rilevazione rilevati |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.8 | Modalità di sanificazione |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.9 | Elenco referenze |  |  | Indicare progetti di telemonitoraggio in corso e piattaforma utilizzata
2.5.10 | Dimensioni e peso | cm x cm x cm (L xP xH) kg |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.5.11 | Indossabilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.5.12 | Funzioni finalizzate alla semplicità di utilizzo | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ciascun dispositivo
2.5.13 | Connettività | SI/NO (se SI specificare) | SI, Wireless Bluetooth 4.0 o superiore, Wi-Fi | Indicare per ciascun dispositivo specificando le tipologie di connettività previste
2.5.14 | Display | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare su quali dispositivi è presente il display, le dimensioni e le informazioni visualizzate
2.5.15 | Dotazione di accessori | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quali accessori sono inclusi nella fornitura a corredo dei dispositivi
2.5.16 | Alimentazione a batterie | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare se si tratta di batterie ricaricabili o sostituibili
2.5.16.1 | Durata delle batterie | ore/giorni |  | Indicare per ciascun dispositivo
2.5.17 | Presenza di app dedicate finalizzate al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | In caso affermativo, specificare quanto richiesto nei campi successivi
2.5.17.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.17.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.17.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.17.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.17.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.5.17.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.17.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18 | Presenza di software dedicati finalizzati al corretto funzionamento dei dispositivi e/o all’integrazione con l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare le funzioni, la destinazione d'uso, la marcatura CE, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.5.18.1 | Destinazione d'uso |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18.2 | Marca |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18.3 | Modello |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18.4 | Produttore |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18.5 | Certificazione DM/IVD |  | SI | Indicare quanto richiesto specificando se conforme a Direttiva 93/42/CE o MDR 2017/745 o Direttiva 98/79/CE o IVDR 2017/746, la classe di rischio e la data di scadenza del certificato
2.5.18.6 | CND |  |  | Indicare quanto richiesto
2.5.18.7 | Numero di Repertorio Dispositivi Medici |  |  | Indicare quanto richiesto
3 | Integrabilità con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina
3.1 | Integrazione con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare quanto richiesto specificando nei successivi campi se si tratta di interfaccia diretta o mediata per ciascun dispositivo offerto. Allegare il modulo specifico di dichiarazione di disponibilità all'integrazione
3.1.1 | Integrazione diretta | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare quanto richiesto e allegare il modulo specifico di dichiarazione di disponibilità all'integrazione
3.1.2 | Integrazione mediata da app/piattaforme intermedie realizzate dai produttori dei dispositivi | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare quanto richiesto e descrivere le modalità di interazione del paziente allegare il modulo specifico di dichiarazione di disponibilità all'integrazione
3.2 | Conformità a standard di integrazione, mediante i quali sarà realizzato l'interfacciamento con l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina | SI/NO, descrivere | SI, API FHIR secondo profilo IHE [DEC] Device Enterprise Communication (PCD-01, PCD-02) | Indicare la conformità allo standard richiesto, specificando i profili IHE di aderenza e le transazioni correlate (oltre i minimi richiesti) per l'integrazione di ciascun dispositivo offerto.
3.3 | Fornitura di SDK e specifiche di integrazione, inclusi in fornitura | SI/NO, descrivere | SI | Allegare una relazione descrittiva delle funzionalità delle SDK e delle specifiche di integrazione di ciascun dispositivo offerto e/o app/piattaforme intermedie realizzate dai produttori dei dispositivi
3.4 | Linguaggio di sviluppo SDK | Tipologia |  | Specificare quanto richiesto per ciascun dispositivo offerto
3.5 | Integrazioni già realizzate con piattaforme di telemonitoraggio | SI/NO (se SI specificare) |  | Fornire l'elenco delle integrazioni già realizzate
4 | Parametri di rilevazione
4.1 | Pressione arteriosa (NIBP) | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.1.1 | Intervallo di misura |  |  | Indicare quanto richiesto
4.1.1.1 | - Pressione sistolica | range, mmHg |  | Indicare quanto richiesto
4.1.1.2 | - Pressione diastolica | range, mmHg |  | Indicare quanto richiesto
4.1.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.1.3 | Accuratezza | mmHg |  | Indicare quanto richiesto
4.1.4 | Sensibilità | mmHg |  | Indicare quanto richiesto
4.1.5 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.1.6 | Tempo di risposta nella rilevazione | secondi |  | Indicare quanto richiesto
4.1.7 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.1.8 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.1.9 | Ulteriori parametri derivati | SI/NO (se SI specificare) |  | Elencare i parametri derivati
4.2 | Saturazione di ossigeno (SpO2) | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.2.1 | Intervallo di misura | range, % |  | Indicare quanto richiesto
4.2.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.2.3 | Accuratezza | % |  | Indicare quanto richiesto
4.2.4 | Sensibilità | % |  | Indicare quanto richiesto
4.2.5 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.2.6 | Tempo di risposta nella rilevazione (SpO2 e frequenza cardiaca) | secondi | 60 | Indicare quanto richiesto
4.2.7 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.2.8 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.2.9 | Ulteriori parametri derivati Segnale visivo e acustico | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare quanto richiesto
4.2.10 | Preferibilmente lettura stato delle arterie | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto
4.3 | Frequenza cardiaca | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.3.1 | Intervallo di misura | range, bpm |  | Indicare quanto richiesto
4.3.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.3.3 | Accuratezza | % |  | Indicare quanto richiesto
4.3.4 | Sensibilità | % |  | Indicare quanto richiesto
4.3.5 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.3.6 | Tempo di risposta nella rilevazione | secondi |  | Indicare quanto richiesto
4.3.7 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.3.8 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.3.9 | Ulteriori parametri derivati | SI/NO (se SI specificare) |  | Elencare i parametri derivati
4.4 | ECG | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.4.1 | Range frequenze | range, Hz |  | Indicare quanto richiesto
4.4.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.4.3 | Numero di derivazioni | Numero | ≥ 1 | Indicare quanto richiesto
4.4.4 | Capacità di rilevazione di ritmi irregolari | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare quanto richiesto
4.4.5 | Campionamento | Hz |  | Indicare quanto richiesto
4.4.6 | Filtro di soppressione delle interferenze | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto
4.4.7 | Tensione di calibrazione | mV |  | Indicare quanto richiesto
4.4.8 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.4.9 | Tempo di risposta nella rilevazione Durata rilevazione del tracciato | secondi | <40 | Indicare quanto richiesto
4.4.10 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.4.11 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.5 | Frequenza respiratoria | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.5.1 | Intervallo di misura | range, brpm |  | Indicare quanto richiesto
4.5.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.5.3 | Accuratezza | % |  | Indicare quanto richiesto
4.5.4 | Sensibilità | % |  | Indicare quanto richiesto
4.5.5 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.5.6 | Tempo di risposta nella rilevazione | secondi |  | Indicare quanto richiesto
4.5.7 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.5.8 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.5.9 | Ulteriori parametri derivati | SI/NO (se SI specificare) |  | Elencare i parametri derivati
4.6 | Peso/Indice Massa Corporea/Metabolismo | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.6.1 | Peso coporeo | SI/NO | SI | Indicare quanto richiesto
4.6.2 | Massa grassa/massa magra | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare quanto richiesto
4.6.3 | BMI, BMR | SI/NO (se SI specificare) | SI | Indicare quanto richiesto
4.6.4 | Accuratezza | kg, % |  | Indicare quanto richiesto
4.6.5 | Porta massima | kg | almeno 150 | Indicare quanto richiesto
4.6.6 | Tempo di risposta nella rilevazione | secondi |  | Indicare quanto richiesto
4.6.7 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.6.8 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando la casistica
4.6.9 | Ulteriori parametri derivati | SI/NO (se SI specificare) |  | Elencare i parametri derivati
4.8 | Glicemia | SI/NO |  | Indicare quanto richiesto
4.8.1 | Intervallo di misura | range, mg/dl | 20-600 | Indicare quanto richiesto
4.8.2 | Modalità di misurazione | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
4.8.3 | Accuratezza | %, mg/dL |  | Indicare quanto richiesto
4.8.4 | Sensibilità | mg/dL |  | Indicare quanto richiesto
4.8.5 | Avviso di mancata misurazione | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto specificando le motivazioni di mancata misurazione
4.8.6 | Innovatività tecnologica | SI/NO (se SI specificare) |  | Allegare documentazione relativa ai test condotti in laboratorio a confronto di risultati ottenuti con tecnologie di riferimento e i principali studi clinici correlati in termini di efficacia
4.8.7 | Tempo di risposta nella rilevazione | secondi | ≤5 | Indicare quanto richiesto
4.8.8 | Pazienti | Tipologia | Adulti | Specificare se destinato solo a pazienti adulti o anche pediatrici
4.8.9 | Ulteriori parametri derivati | SI/NO (se SI specificare) |  | Elencare i parametri derivati
4.9 | Parametri otoscopio | SI/NO |  | Indicare quanto richiesto
4.9.1 | Ingrandimento ottico | ingrandimento | 15X-50X | Indicare quanto richiesto
4.9.2 | Ingrandimento digitale | ingrandimento | 15X-150X | Indicare quanto richiesto
4.9.3 | Immagini/secondo | imm/sec | almeno 30 | Indicare quanto richiesto
4.9.4 | Formati file | estensione | BMP, JPG, AVI | Indicare quanto richiesto
4.10 | Altri parametri | \ | \ | \ | \ | \
4.10.1 | Indicare ulteriori parametri oggetto di rilevazione specificando per ognuno la modalità di misurazione, l'intervallo di misura, dati di accuratezza e sensibilità | SI/NO (se SI specificare) |  | Specificare per ogni parametro aggiuntivo la modalità di misurazione, l'intervallo di misura, l'accuratezza e la sensibilità
5 | Terminale di raccolta misure
5.1 | Tipologia (smartphone/tablet) | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
5.2 | Sistema operativo | Tipologia | Almeno una sola versione precedente rispetto all'ultima rilasciata | Indicare quanto richiesto
5.3 | Processore | Tipologia |  | Indicare quanto richiesto
5.4 | Memoria | GB |  | Indicare quanto richiesto
5.5 | Connettività | Tipologia | Wi-Fi, Bluetooth, cellulare LTE 4G | Indicare quanto richiesto
5.6 | Dimensioni display | pollici |  | Indicare quanto richiesto
5.7 | Risoluzione display | pixel |  | Indicare quanto richiesto
5.8 | Livello di robustezza inteso come conformità alla norma IEC 60068-2-31 | Numero di cadute da altezza predefinita |  | Indicare quanto richiesto
5.9 | Grado di protezione IP | IPXX |  | Indicare quanto richiesto
5.10 | Funzionalità aggiuntive e caratteristiche peculiari | SI/NO (se SI specificare) |  | Indicare quanto richiesto
Campi da compilare
* In questa colonna indicare se si possiede o meno il requisito minimo richiesto, oppure indicare il valore preciso del requisito di cui si è in possesso.
** In questa colonna è indicato il documento/certificato/dichiarazione che l'OE partecipante dovrà presentare in gara ai fini della comprova del requisto
*** Indicare la pagina della documentazione tecnica in cui riscontrare il possesso del requisito

## Assistenza e formazione (QAT)
ID | DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE | Risposta del fornitore
ASSISTENZA TECNICA
1 | Assistenza tecnica
1.1 | Durata garanzia (minimo 24 mesi per i dispositivi medici, 12 mesi per smartphone/tablet)
1.2 | Durata del periodo di copertura dell'assistenza tecnica (minimo cinque anni)
1.3 | Assistenza tecnica telefonica tramite numero verde (descrivere)
2 | Manutenzione periodica
2.1 | Manutenzione a carico del conduttore
2.1.1 | Protocolli operativi con indicazione della lista delle operazioni e delle modalità di esecuzione
2.1.2 | Frequenza di esecuzione delle operazioni
2.1.3 | Strumentazione necessaria per l’espletamento delle operazioni
2.1.4 | Eventuali dispositivi accessori inclusi in fornitura e finalizzati all’esecuzione delle operazioni (sensori e tester dedicati).
2.2 | Controlli funzionali
2.2.1 | Protocolli operativi con indicazione della lista delle operazioni e delle modalità di esecuzione
2.2.2 | Frequenza di esecuzione delle operazioni
2.2.3 | Strumentazione necessaria per l’espletamento delle operazioni
2.2.4 | Eventuali dispositivi accessori inclusi in fornitura e finalizzati all’esecuzione delle operazioni (sensori e tester dedicati).
2.3 | Calibrazione e taratura
2.3.1 | Protocolli operativi con indicazione della lista delle operazioni e delle modalità di esecuzione
2.3.2 | Frequenza di esecuzione delle operazioni
2.3.3 | Strumentazione necessaria per l’espletamento delle operazioni
2.3.4 | Eventuali dispositivi accessori inclusi in fornitura e finalizzati all’esecuzione delle operazioni (sensori e tester dedicati).
3 | Copertura oraria e settimanale per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico
3.1 | Copertura oraria feriali
3.2 | Copertura oraria sabato domenica e festivi
4 | Copertura oraria e settimanale per l'erogazione del servizio
4.1 | Copertura oraria feriali
4.2 | Copertura oraria sabato domenica e festivi
5 | FORMAZIONE | OFFERTA FORNITORE
5.1 | Allegare piano di formazione e metodologia di erogazione
5.2 | Piano di formazione e aggiornamento continuo (indicare)
5.3 | Istruzione e Formazione del personale COT
5.3.1 | Durata (giorni)
5.3.2 | Totale ore
5.3.3 | Qualifica insegnante
5.3.4 | Materiale fornito
5.3.5 | Sede del corso
5.4 | Istruzione e Formazione pazienti/caregiver
5.4.1 | Durata (giorni)
5.4.2 | Totale ore
5.4.3 | Qualifica insegnante
5.4.4 | Materiale fornito
5.4.5 | Modalità di erogazione
5.5 | Istruzione e Formazione del personale tecnico Servizi Ingegneria Clinica
5.5.1 | Durata (giorni)
5.5.2 | Totale ore
5.5.3 | Qualifica insegnante
5.5.4 | Materiale fornito
5.5.5 | Sede del corso

## Check list DNSH
CHECK LIST DNSH
Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo | Esito (Sì/No/Non applicabile) | Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex ante | 1 | L’AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?
| 2 | È disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?
| 3 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?
| 4 | Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?
| 5 | Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?
| 6 | Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?
| 7 | Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?
| 8 | L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?
| 9 | Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)?
| 10 | L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto della direttiva RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica?
| 11 | Ove applicabile, l’offerente ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?
Ex post | 12 | Il rendimento energetico dell’AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?
| 13 | È svolta la regolare manutenzione preventiva dell’AEE?